## Slide 1: Konzeptionelle Integration eines Fluoreszenz-detektionsmoduls in ein automatisiertes Pipettiersystem

## Slide 2: Inhalt
Liquid Handling Systeme
Fluoreszenzdetektion
  Fluoreszenz
  Fluorometer
  Durchflusszytometer
Kopplungssysteme
  Hardware
  Software
Eigene Konzeption

## Slide 3: Liquid Handling Systeme
Eppendorf Xplorer
Andrew Pipettierroboter
Tecan Freedom EVO

## Slide 4: Fluoreszenz
Spontane Lichtemission
  Nach Anregung
  Stokes-Shift
  Kurze Lebenszeit
Stoffspezifisch
Energieschema der Fluoreszenz
Stokes Shift

## Slide 5: Fluoreszenzdetektion
Essentielle Komponenten:
  Lichtquelle
  Monochromatoren
  Probenhalterung
  Detektor
Messbare Parameter:
  Zellzahl
  Lokalisierte Fluorophore
  RNA-/DNA-/Proteingehalt
  Zellvitalität
Schematischer Aufbau

## Slide 6: Fluorometer
Messung mittlerer Fluoreszenzaktivität
Große Variabilität:
  Mobile Geräte
  Multimode Reader
  Spektralfluorometer
  Plate Reader

## Slide 7: Fluorometer
Schematischer Aufbau des SPECTRAmax GEMINI
Plate Reader

## Slide 8: Fluorometer
Schematischer Aufbau mit dichroischen Spiegeln
Plate Reader

## Slide 9: Durchflusszytometer
Schematischer Aufbau des CyAn ADP
Schematischer Aufbau eines FACS

## Slide 10: Kopplungssysteme
Kommerzielle Systeme
  Thermo Scientific
  Tecan
  PerkinElmer
Pipettierstation
Plate Reader
  Fluoreszenzdetektion
  Inkubationseinheit
  Plate Stacker
Janus Workstation und EnSpire Multimode Plate Reader
Hardware

## Slide 11
Nutzung vorhandener Hardware
Vorteile:
  Lockere Verbindung
  Flexible Durchführung
  Einfach einzurichten
Nachteile:
  Problem beim Plattentransport
  teuer
Kopplungssysteme
Hardware

## Slide 12: Kopplungssysteme
Nutzung spezialisierter Hardware
Aufbau von Versuchsstrecken
Vorteile:
  Hoher Probendurchsatz
  Billigere Komponenten
  Erweiterbar
Nachteile:
  Preis proportional zu Länge
  Hoher Entwicklungsaufwand
  Unflexibel
Hardware

## Slide 13: Kopplungssysteme
Entwicklung eigener Hardware
Vollautomatischer ELISA
Hardware

## Slide 14: Kopplungssysteme
Software
Eigene Steuerungssoftware:
  Angepasst
  Vollständig konfigurierbar
  Beliebig erweiterbar
  Quelloffen
Nachteile:
  Entwicklungsaufwand
  Keine Garantien
  Pflegeaufwand
Kommerzielle Systeme
Pipettierstation mit Fluorometer
Feste Versuchsstrecke
Proprietäre Hardware
Programmieraufwand

## Slide 15: Eigene Konzeption
Versuchsparameter:
  Biologischer Assay
  Geringer Probendurchsatz
  Diskontinuierlicher Betrieb
  Versuchsentwicklung
Flexibel
Modularer Aufbau
Lockere Verbindungen
Wenig Geräte

## Slide 16: Eigene Konzeption
Ausführungen zu Aufbau und Verbindung, Funktionsweise, Möglichkeiten zur Erweiterung etc.

## Slide 17: Bildquellen
[1] http://www.usascientific.com/productimages/liquidhand/main/ eppendorf_xplorer.jpg
[2] http://www.aureliabio.com/wp-content/uploads/andrew-alliance.jpg
[3] http://ww3.tecan.com/platform/content/element/5066/Tecan_ FreedomEVODNAIQ_SystemOverview.jpg
[4] https://www.sita-process.com/uploads/RTEmagicC_Jablonski-Diagramm-D.jpg
[5] https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/ Stokes-Verschiebung.svg/1200px-Stokes-Verschiebung.svg.png
[6] https://en.wikipedia.org/wiki/Fluorometer#/media/File:fluorimeter.svg
[7] http://keck.med.yale.edu/biophysics/technologies/platereader/ platereader.aspx
[8] http://olomouc.ueb.cas.cz/book/basic-principles
[9] https://www.ucl.ac.uk/wibr/scientific-support/flow-cytometry1/facsdiag
[10] http://www.perkinelmer.de/lab-solutions/resources/docs/44-129435BRO_EnSpire.pdf
[11] TSURUTA, H. et al. (1995): An automated ELISA system using a pipette tip as a solid phase and a pH-sensitive field effect transistor as a detector